## Slide 1: Channel List

## Slide 2: Motivation
To make glitch-free interferometer
It is necessary to identify/remove glitch sources from each small system in the commissioning phase before becoming a complex system.
To save commissioning time
DetChar system is useful to identify troublesome noise sources in the commissioning phase.

## Slide 3: Channel
It is need to cover all channel without luck
To make consistency between channels that DetChar system need and experiment need.
Test Point
DAQ
Physical quantity
Digital
DetChar
Signals from Sensors

## Slide 4: Activity
To make basis of cannel list
Plan
To make wiki page where subgroup member can add/revise channel list easily.

## Slide 5: Discussion
Assignment of making channel list between DGS, Analog circuit and DetChar.
Naming rule of channels
Along with LIGO and Vilgo.
(for example)
L1:PEM-EX_SEISY_OUTPUT (16)
L1:PEM-EX_SEISY_OUT_DQ (256)
Livingstone
Physical Environmental Monitor
X-arm End
Seismometor Y-direction
16Hz Sampling

## Slide 6: Preliminary Image

## Slide 7: MIF_LSC
1
2
3
4
5
6
7
1
・REFL_PD1_DC
・REFL_PD1_I
・REFL_PD1_Q
・REFL_PD2_DC
・REFL_PD2_I
・REFL_PD2_Q
2
・POP_PD1_DC
・POP_PD1_I
・POP_PD1_Q
・POP_PD2_DC
・POP_PD2_I
・POP_PD2_Q
5
・AS_PD1_DC
・AS_PD1_I
・AS_PD1_Q
7
・AS_DC
6
・OMCREFL_PD1_DC
・OMCREFL_PD1_I
・OMCREFL_PD1_Q

## Slide 8: MIF_ASC_Yaw
1
2
3
4
5
1
・REFL_QPD1_Total
・REFL_QPD1_DC
・REFL_QPD1_I
・REFL_QPD1_Q
・REFL_QPD2_Total
・REFL_QPD2_DC
・REFL_QPD2_I
・REFL_QPD2_Q
2
・POP_QPD1_Total
・POP_QPD1_DC
・POP_QPD1_I
・POP_QPD1_Q
・POP_QPD2_Total
・POP_QPD2_DC
・POP_QPD2_I
・POP_QPD2_Q
3
・EY_QPD_Total
・EY_QPD_DC
4
・EX_QPD_Total
・EX_QPD_DC
5
・AS_QPD1_Total
・AS_QPD1_DC
・AS_QPD1_I
・AS_QPD1_Q
6
7

## Slide 9: MIF_ASC_Pitch
1
2
3
4
5
1
・REFL_QPD1_Total
・REFL_QPD1_DC
・REFL_QPD1_I
・REFL_QPD1_Q
・REFL_QPD2_Total
・REFL_QPD2_DC
・REFL_QPD2_I
・REFL_QPD2_Q
2
・POP_QPD1_Total
・POP_QPD1_DC
・POP_QPD1_I
・POP_QPD1_Q
・POP_QPD2_Total
・POP_QPD2_DC
・POP_QPD2_I
・POP_QPD2_Q
3
・EY_QPD_Total
・EY_QPD_DC
4
・EX_QPD_Total
・EX_QPD_DC
5
・AS_QPD1_Total
・AS_QPD1_DC
・AS_QPD1_I
・AS_QPD1_Q
6
7

## Slide 10: IOO_PSL
1
2
3
1
2
3
4
・PMC_DC
・PMC_RF
・RC_DC
・RC_RF_Fast
・RC_RF_Mid
・RC_RF_Slow
・IS_DC
5
4
・FA_Fast
・FA_Mid
・FA_Slow
5
・Wavelength
Intensity
Stabilization
Feed-Around

## Slide 11: IOO_Green
1
2
1
2
・In_Mid
・In_Slow
・Out_Mid
・Out_Slow

## Slide 12: VIS

## Slide 13: VIS_(SAS-B)
 | Filter0 | Filter1(-3) | BF | IM-IRM | TM-RM
Sensor | ACC(H) x3 ACC(V) x1 LVDT(H) x3 LVDT(V) x1 | LVDT(V) x1 | LVDT(V) x1 | PS(H) x3 PS(V) x3 | PS(H) x2 PS(V) x2 OL x1
Actuator | MC(H) x3 MC(V) x1 | MC(V) x1 | MC(V) x1 | MC(H) x3 MC(V) x3 | MC(H) x2 MC(V) x2
Motor | STP(H) x3 STP(V) x1 PIC(Y) x1 |  | PIC(H) x2 PIC(Y) x1 | PIC(H) x2 | 
1
2
3
4
・F0_ACC_H1
・F0_ACC_H2
・F0_ACC_H3
・F0_ACC_V
・F0_LVDT_H1
・F0_LVDT_H2
・F0_LVDT_H3
・F0_LVDT_V
・F0_MC_H1
・F0_MC_H2
・F0_MC_H3
・F0_MC_V
・F0_STP_H1
・F0_STP_H2
・F0_STP_H3
・F0_STP_V
・F0_PIC_Y
5
・F1_LVDT_V
・F1_MC_V
・F2_LVDT_V
・F2_MC_V
・F3_LVDT_V
・F3_MC_V
・BF_LVDT_V
・BF_MC_V
・BF_PIC_H1
・BF_PIC_H2
・BF_PIC_Y
・IM-IRM_PS_H1
・IM-IRM_PS_H2
・IM-IRM_PS_H3
・IM-IRM_PS_V1
・IM-IRM_PS_V2
・IM-IRM_PS_V3
・IM-IRM_MC_H1
・IM-IRM_MC_H2
・IM-IRM_MC_H3
・IM-IRM_MC_V1
・IM-IRM_MC_V2
・IM-IRM_MC_V3
・IM-IRM_PIC_H1
・IM-IRM_PIC_H2
1
2
3
4
・TM-RM_PS_H1
・TM-RM_PS_H2
・TM-RM_PS_V1
・TM-RM_PS_V2
・TM-RM_MC_H1
・TM-RM_MC_H2
・TM-RM_MC_V1
・TM-RM_MC_V2
・OL_X
・OL_Y
・OL_Total
5

## Slide 14: VIS_(SAS-Bp)
1
2
3
・BF_LVDT_V
・BF_MC_V
・BF_PIC_H1
・BF_PIC_H2
・BF_PIC_Y
・IM-IRM_PS_H1
・IM-IRM_PS_H2
・IM-IRM_PS_H3
・IM-IRM_PS_V1
・IM-IRM_PS_V2
・IM-IRM_PS_V3
・IM-IRM_MC_H1
・IM-IRM_MC_H2
・IM-IRM_MC_H3
・IM-IRM_MC_V1
・IM-IRM_MC_V2
・IM-IRM_MC_V3
・IM-IRM_PIC_H1
・IM-IRM_PIC_H2
・TM-RM_PS_H1
・TM-RM_PS_H2
・TM-RM_PS_V1
・TM-RM_PS_V2
・TM-RM_MC_H1
・TM-RM_MC_H2
・TM-RM_MC_V1
・TM-RM_MC_V2
・OL_X
・OL_Y
・OL_Total
1
2
3