## pit
pit
x : count[cts] | y : QPD's position[mm] | xy | x^2 |  | valu | error |  | error of QPD's position | residual | square of residual
0.0446 | 7.34 | 0.32736 | 0.0019892 | tilt | 0.31562 | 0.054619 |  | 0.016555 | 0.0055678 | 3.1001e-05
0.176 | 7.38 | 1.2989 | 0.030976 | intercept | 7.3315 | 0.015177 |  |  | 0.0070409 | 4.9575e-05
0.248 | 7.43 | 1.8426 | 0.061504 | [5 empty] | -0.020234 | 0.00040942
0.463 | 7.47 | 3.4586 | 0.21437 | [5 empty] | 0.0076253 | 5.8145e-05
0.9316 | 29.62 | 6.9275 | 0.30884 | [5 empty] | sum of square of residual | 0.00054814
[7 empty] | Caliblation fuctor | error
[7 empty] | 166.1184 | 28.747

## yaw
yaw
x : count[cts] | y : QPD's position[mm] | xy | x^2 |  | valu | error |  | error of QPD's position | residual | square of residual
-0.0218 | 6.64 | -0.14475 | 0.00047524 | tilt | -0.24948 | 0.010528 |  | 0.005407 | -0.003556 | 1.2645e-05
-0.206 | 6.68 | -1.3761 | 0.042436 | intercept | 6.631 | 0.0045423 |  |  | 0.0023982 | 5.7512e-06
-0.457 | 6.74 | -3.0802 | 0.20885 | [5 empty] | 0.0050176 | 2.5177e-05
-0.702 | 6.81 | -4.7806 | 0.4928 | [5 empty] | -0.0038598 | 1.4898e-05
-1.3868 | 26.87 | -9.3816 | 0.74456 | [5 empty] | sum of square of residual | 5.8471e-05
[7 empty] | Caliblation fuctor | error
[7 empty] | -131.3052 | 5.5411